## Összesítő
D jelű tüzivíz tározó
Munkanem összesítő
Munkanem száma és megnevezése |  | Anyag összege |  | Díj összege
15 Zsaluzás és állványozás |  | 0 |  | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka |  | 0 |  | 0
23 Síkalapozás |  | 0 |  | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munka |  | 0 |  | 0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése |  | 0 |  | 0
56 Technológiai, vegyi és olajipari csőszerelési munkák |  | 0 |  | 0
91 Kert és parképítési munkák |  | 0 |  | 0
I. fejezet munkanemei összesen |  | 0 |  | 0
A munka ára |  |  | 0

## Zsaluzás és állványozás
15 Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 15-002-0010856
Kód: 15-002-001.1.1
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Függőleges és ferde szerkezetek zsaluzása
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig
| 7.2 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 21-002-0014461
Kód: 21-002-001.2
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Előkészítő földmunka
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,
50,1-200,0 m között
| 27.2 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | ÉNGY kód: 21-003-0014923
Kód: 21-003-007.1.1.1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m2-ig,
2,0 m mélységig
| 90 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | ÉNGY kód: 21-008-0016195
Kód: 21-008-002.1.1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Tömörítés
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 85%
| 136 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | ÉNGY kód: 21-011-4018775
Kód: 21-011-005-0425646
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Töltésalapozás geotextíliával
Enka?-Force G 200/200 kis nyúlású, nagy szilárdságú szőtt PET geotextília, erősített talajtámfalak és töltések építéséhez, talajerősítéshez, szakítószilárdsága 220 kN/m, 5%-os nyúlásnál pedig min. 80 kN/m szakítóerőt képes felvenni
| 2.4 | 100m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
23 Síkalapozás
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 23-003-0024260
Kód: 23-003-002-0242210
Alépítményi munkák
Síkalapozás
Beton- és vasbetonalapok
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítéseszivattyús technológiával,.....minőségű betonból
C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
| 0.09 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vb. munkák
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 31-001-1672470
Kód: 31-001-001.2.2-0220621
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm
| 0.04 | t |  |  | 0 | 0
2 | ÉNGY kód: 31-011-0043536
Kód: 31-011-021.2.1.3-0241410
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Függőleges szerkezetek betonozása
Oszlop, pillér készítése,
vasbetonból,
kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel,X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4,XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel
C25/30 - XC2 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D?max = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal
| 0.2 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csővez és szer. kiv.
54 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 54-001-0632530
Kód: 54-001-001.9-0110032
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Acélcsővezeték idomok és kiegészítő szerkezetek
Varrat nélküli acélcső szerelése,menetes kötésekkel, csőidomokkal együtt,
DN 100
Fekete acélcső, A 37X 4"
| 13.5 | m |  |  | 0 | 0
2 | ÉNGY kód: 54-006-1695402
Kód: 54-006-001.4.1.1-0144952
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Elzáró és szabályozó szerelvények
Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró ésszabályozó szerelvények elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,
visszacsapószelep és torlócsappantyú
DN 500 méretig,
DN 80 méretig
ERHARD GG/1.4408/NBR anyagú, karimapár közé építhető visszacsapó szelep (ECR Klappe), NÁ 50, PN 10-16 Cikkszám: KVCS050
| 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | ÉNGY kód: 54-006-3852740
Kód: 54-006-005.1.1.1.2-0147952
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Elzáró és szabályozó szerelvények
Csővégcsappantyúk elhelyezése,
öntöttvas,
karimára vagy aknafalra szerelhető kivitelben,
DN 300 méretig,
DN 100
EURO-PURATOR TESACO csővégcsappantyú öntöttvasból, karimára vagy aknafalra szerelhető kivitel DN100, Cikksz.: G10-003-G-100
| 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | ÉNGY kód: 54-011-0657444
Kód: 54-011-001.4-0921504
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Vezetékek és szerelvények tartozékai
Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben,
csőtartó tömege: 10,01-20,00 kg/db között
Fix csőtartótámasz 10,01-20,00 kg/db
| 18 | kg |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Technológiai, vegyi és...
56 Technológiai, vegyi és olajipari csőszerelési munkák
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 56-098-3190630
Kód: 56-098-002.6
Technológiai szerelési munkák
Technológiai, vegyi és olajipari csőszerelési munkák
Nyomáspróbák
Tömörségi nyomáspróba,
külső csőátmérő: 101,6 mm
| 13.6 | m |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesítő |  |  |  | 0 | 0

## Kert és parképítési munkák
91 Kert és parképítési munkák
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 91-011-2381943
Kód: 91-011-006.2-0095843
Kiegészítő tevékenységek, létesítmények
Kert és parképítési munkák
Dísztavak kialakítása
Dísztavak, agrogazdasági tározók, betonmedencék szigetelése,
PVC szigetelő lemezzel
FATRAFOL AQUAPLAST 805 1,5 mm vastag lágy PVC tófólia
| 244 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0