## Összesítő
F jelű gépészeti akna
Munkanem összesítő
Munkanem száma és megnevezése |  | Anyag összege |  | Díj összege
15 Zsaluzás és állványozás |  | 0 |  | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka |  | 0 |  | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munka |  | 0 |  | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák |  | 0 |  | 0
53 Közmű csatornaépítés |  | 0 |  | 0
I. fejezet munkanemei összesen |  | 0 |  | 0
A munka ára |  |  | 0

## Zsaluzás és állványozás
15 Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 15-002-0010856
Kód: 15-002-001.1.1
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Függőleges és ferde szerkezetek zsaluzása
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig
| 2.4 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | ÉNGY kód: 15-004-0011593
Kód: 15-004-002
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Téráthidaló szerkezetek zsaluzása
Síklemez zsaluzása, fa zsaluzattal,függesztett rögzítéssel, összefüggő felületen
| 2.4 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 21-002-0014461
Kód: 21-002-001.2
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Előkészítő földmunka
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,
50,1-200,0 m között
| 4 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | ÉNGY kód: 21-003-0014923
Kód: 21-003-007.1.1.1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m2-ig,
2,0 m mélységig
| 14.5 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | ÉNGY kód: 21-003-0015361
Kód: 21-003-011.1.2
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben
| 3 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | ÉNGY kód: 21-008-0016195
Kód: 21-008-002.1.1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Tömörítés
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 85%
| 3 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | ÉNGY kód: 21-011-0016791
Kód: 21-011-011.6
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe
| 1 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vb. munkák
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 31-001-1236700
Kód: 31-001-001.2.1-0220955
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
4-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm
| 0.08 | t |  |  | 0 | 0
2 | ÉNGY kód: 31-001-1672470
Kód: 31-001-001.2.2-0220621
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm
| 0.12 | t |  |  | 0 | 0
3 | ÉNGY kód: 31-021-0052556
Kód: 31-021-004.1.2-0250810
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Téráthidaló szerkezetek készítése
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig,X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel,
12 cm vastagság felett
C30/37 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D?max = 32 mm, m = 7,4 finomsági modulussal
| 1 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munka
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | ÉNGY kód: 33-001-0090421
Kód: 33-001-001.3.3.2.1.1-0200304
Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Teherhordó és kitöltő falazatok
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,
240-250 mm falvastagságban,
250x500x250 mm-es méretű
beton zsaluzóelemből,
kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel
ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/250 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton,B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél
| 8.6 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csatornaépítés
53 Közmű csatornaépítés
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
ÉNGY kód: 53-007-2069091
Kód: 53-007-001-1620020
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csatornaépítés
Aknatartozékok
Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból
LEIER akna hágcsó (műanyag bevonattal) Hvz 110, vízzáró cementhabarcs
| 4 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen |  |  |  | 0 | 0